ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

БАГЦ-1: ИЙЛДЭС СУДЛАЛЫН ОНОШЛУУР

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Оношлуурын нэр** | **Илрүүлэх хүрээ** | **Үйлдвэрлэгч** | **Хэмжих нэгж** | **Тоо** |
| 1 | *Y.pestis Rapid test*  | *antigen* | Tetracore түүнтэй дүйцэх | ш | 500 |
| 2 | *Leptospira Rapid test* | *antibody (IgM, IgG)* | Tetracore түүнтэй дүйцэх | хайрцаг | 2 |
| 3 | *Malaria Total Quick Rapid test spp*  | *antigen (spp)* | Tetracore түүнтэй дүйцэх | хайрцаг | 1 |
| 4 | *Subtyping AIV Ag Test Kit – H5, 7, 9* | *antigen (A type)* | Tetracore түүнтэй дүйцэх | хайрцаг | 2 |
| 5 | *Rabies rapid test* | *antigen* | Tetracore түүнтэй дүйцэх | хайрцаг | 1 |
| 6 | *V.choleria Rapid test* | *antigen* | Tetracore түүнтэй дүйцэх | ш | 50 |
| 7 | *Dengue Virus Rapid test* | *antybody (IgM, IgG)* | Tetracore түүнтэй дүйцэх | хайрцаг | 1 |
| 8 | *Anti-TBE Virus ELISA*  | *antibody IgM* | Euroimmun түүнтэй дүйцэх | цомог | 5 |
| 9 | *Anti-TBE ELISA Virus ELISA* | *antibody IgG* | Euroimmun түүнтэй дүйцэх | цомог | 5 |
| 10 | *Anti-Borrelia ELISA Visi ELSA* | *antibody IgM* | Euroimmun түүнтэй дүйцэх | цомог | 3 |
| 11 | *Anti-Borrelia ELISA*  | *antibody IgG* | Euroimmun түүнтэй дүйцэх | цомог | 4 |
| 12 | *Spotted fever Rickettsia ELISA*  | *antibody IgM* | Fuller түүнтэй дүйцэх | цомог | 9 |
| 13 | *Spotted fever Rickettsia ELISA*  | *antibody IgG* | Fuller түүнтэй дүйцэх | цомог | 9 |
| 14 | *Anaplasma phagacytophilum ELISA* | *antibody IgM* | Fuller түүнтэй дүйцэх | цомог | 2 |
| 15 | *Anaplasma phagacytophilum ELISA* | *antibody IgG* | Fuller түүнтэй дүйцэх | цомог | 3 |
| 16 | *Ehrlichia chaffeensis ELISA* | *antibody IgM* | Fuller түүнтэй дүйцэх | цомог | 2 |
| 17 | *Ehrlichia chaffeensis ELISA* | *antibody IgG* | Fuller түүнтэй дүйцэх | цомог | 3 |
| 18 | *Anti- Toxoplasma gondii ELISA* | *antibody IgG* | Euroimmun түүнтэй дүйцэх | цомог | 1 |
| 19 | *Cryptosporidium ELISA* | *antigen (Facel)* | Diagnostic automation түүнтэй дүйцэх | цомог | 1 |
| 20 | *Dengue Virus ELISA* | *antibody IgM* | Euroimmun түүнтэй дүйцэх | цомог | 1 |
| 21 | *Dengue Virus ELISA* | *antibody IgG* | Euroimmun түүнтэй дүйцэх | цомог | 1 |
| 22 | *Brucella spp ELISA*  | *antibody IgG* | Euroimmun түүнтэй дүйцэх | цомог | 2 |
| 23 | *Leptospira spp ELISA*  | *antibody IgG* | Diagnostic automation түүнтэй дүйцэх | цомог | 1 |
| 24 | *Japanese Encephalitis ELISA* | *antibody IgG* | Euroimmun түүнтэй дүйцэх | цомог | 1 |
| 25 | *Anti-Hanta Virus ELISA* | *antibody IgG* | Euroimmun түүнтэй дүйцэх | цомог | 1 |
| 26 | *Creamin-Congo Virus ELISA*  | *antibody IgG* | Euroimmun түүнтэй дүйцэх | цомог | 1 |
| 27 | *Babesia ELISA, Babesia microti* | *antibody IgG* | Euroimmun түүнтэй дүйцэх | цомог | 1 |
| 28 | *EUROLINE-WB Echinococcus*  | *antibody IgG* | Euroimmun түүнтэй дүйцэх | цомог | 2 |
| 29 | *Anti-Echinococcus ELISA* | *antigen (Facel)* | Euroimmun түүнтэй дүйцэх | цомог | 3 |
| 30 | *Bartonella henselae/quintana IFA/*  | *antibody IgG* | Euroimmun түүнтэй дүйцэх | цомог | 2 |
| 31 | *API 20 E* | ISO стандарт | biomerieux түүнтэй дүйцэх | цомог | 4 |
| 32 | *API 20 NE* | ISO стандарт | biomerieux түүнтэй дүйцэх | цомог | 2 |
| 33 | *McFarland Kit – Standards for McFarland 0.5, 1, 2, 3, 4, 5* | ISO стандарт | biomerieux түүнтэй дүйцэх | цомог | 1 |
| 34 | *Brucella abortus S99* | ATCC түүнтэй дүйцэх  | ш | 1 |
| 35 | *Bacillus subtilis* (ATCC6051) | ш | 1 |
| 36 | *Streptococcus pneumonia* (ATCC49619) | ш | 1 |
| 37 | Staphylococcus aureus subsp.aureus (ATCC 29213) | ш | 1 |